[image: image1.jpg]Fundusze i Unia Europejska
e . Rzeczpospolita 'SAMORZAD WOJEWODZIWA )
Europejskie Europejski Fundk
B Potske ipmieam. Rozwoj Regionanego

Program Regionalny




oznaczenie sprawy BMK.ZP.271.01.22.2020
 Załącznik nr 1 do SIWZ, strona 2 z 2

Szczegółowe Określenie Przedmiotu Zamówienia
„Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej „Dom Włodarza”
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej „Dom Włodarza” zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 14/8 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w ramach projektu : "Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury" Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO) 
w tym.: 
I. Budowa wolnostojącego budynku na miejscu istniejącego budynku mieszkalnego – niepodpiwniczony obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych, gdzie ostatnia kondygnacja zlokalizowana jest w dachu stromym o konstrukcji drewnianej, krytym dachówką ceramiczną oraz z dachowych płyt okładzinowych włóknocementowych. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z istniejącego zjazdu od strony ul. Puszkina, który wymaga niewielkiego przesunięcia ze względu na zapis w mpzp.
II. Wyposażenie budynku zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz.
III. Zagospodarowanie terenu tj. utwardzenie terenu wokół projektowanego budynku, obiekty małej architektury, miejsce gromadzenia odpadów stałych, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, miejsce na rowery, miejsce odpoczynku i rekreacji, droga dojazdowa do budynku (wraz z wykonaniem przesunięcia wjazdu).
Parametry techniczne:
· Powierzchnia działki 14/8 – 707,41 m2
· Szerokość budynku – 12,77 m
· Długość budynku – 20,27 m
· Wysokość budynku – 8,83 m
· Ilość kondygnacji – 2
· Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III
· Klasa odporności - D
· Powierzchnia zabudowy – 218,86 m2
· Powierzchnia użytkowa – 273,70 m2
· Powierzchnia całkowita – 437,72 m2
· Kubatura – 1 429,9 m3
W obiekcie zaprojektowane zostały następujące instalacje:
· Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza
· Kanalizacja sanitarna z projektowanego przyłącza
· Kanalizacja deszczowa z projektowanego przyłącza
· Instalacje elektryczne
· Zaopatrzenie w ciepło poprzez zainstalowanie kotła na paliwo gazowe
· Instalacja wentylacji
Zagospodarowanie terenu:
· Budynek użyteczności publicznej „Dom Włodarza”
· Taras
· Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
· Projektowane miejsca postojowe dla rowerów
· Projektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych
· Projektowane miejsca odpoczynku
· Istniejący wjazd do przesunięcia
· Powierzchnia biologicznie czynna – nieurządzona i urządzona zieleń
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
Wykonawca ma uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie dla całego zadania inwestycyjnego.
1. Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu zamówienia zawierają:
A. SEKCJA II w ogłoszeniu o zamówieniu.
B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami.
C. Cała dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zamówienia opisana w 
/Dodatku A do Załącznika nr 1 do SIWZ – Płyta CD/ a w tym: 
1. Badania gruntowe 2016
2. Projekt budowlany

3. Projekt wykonawczy

4. STWiOR

5. Przedmiary

6. Decyzje

7. Projekt drogowy – etap I
Dodatkowe wymagania i warunki realizacji.  
1.1. Przyjęte w projekcie lub zestawieniu robót urządzenia i materiały danych producentów, można zastąpić urządzeniami i materiałami innych producentów pod warunkiem, że będą to urządzenia i materiały o standardzie i parametrach techniczno-eksploatacyjnych równoważnych do projektowanych. Wykonawca oferując urządzenia bądź materiały równoważne winien w swojej ofercie wykazać ich równoważność.
1.2. Dodatek A stanowi integralną część Załącznika nr 1 i tym samym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
[image: image1.jpg]